

Warszawa 18.01.2016 r.

**Caritas Archidiecezji Warszawskiej**

**00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62**

**Tel (022) 826 56 04 w 328**

**NIP 5212765135, Regon 040006840**

**ODPOWIEDŹ na PYTANIA**

**dotyczy**

**zamówienia publicznego – ROZEZNANIE CENOWE**

**wraz z ZAPROSZENIEM do ZŁOŻENIA OFERTY na zakup wraz z dostawą**

**RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH dla CARITAS Archidiecezji Warszawskiej**

**Zadanie nr 1 Pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych lateksowych bezpudrowych, o grubości na palcu 0,13+/-0,02 mm, na dłoni 0,11+/-0,02 mm i na mankiecie 0,09+/-0,02 mm o sile zrywu przed starzeniem 7,5 N, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

***Odpowiedź: Zamawiający WYRAŻA ZGODĘ.***

**Zadanie nr 1 Pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych winylowych bezpudrowych, o grubości na palcu 0,11+/-0,02 mm i na dłoni 0,09+/-0,02 mm i na mankiecie 0,09+/-0,02 mm o sile zrywu przed starzeniem 7,5 N, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

***Odpowiedź: Zamawiający WYRAŻA ZGODĘ.***

**Zadanie 1 Pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych, o grubości na palcu 0,10+/-0,01 mm i na dłoni 0,07+/-0,01 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

***Odpowiedź: Zamawiający WYRAŻA ZGODĘ.***

**ZATWIERDZIŁ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Dyrektor CARITAS Archidiecezji Warszawskiej**

**Ks. Zbigniew Zembrzuski**